Kontrollplan ex transformatorstation

|  | Kontroll | Datum | Kontroll utförd av: Namn/Funktion | Notering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tillsyn och kontroll** |  |  |  |
| 1.1 | Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.) |  |  |  |
| 1.7 | Överensstämmelse med bygglov (beviljat bygglov) |  |  |  |
| **2.** | **Markarbeten, grundkonstruktion** |  |  |  |
| 2.4 | Grundkonstruktion projekterad utifrån markens egenskaper (EKS) |  |  |  |
| **3.** | **Stomme och klimatskärm** |  |  |  |
| 3.1 | Dimension och utförande på bärande delar och infästningar (EKS) |  |  |  |
| **11.** | **Elsäkerhet** |  |  |  |
| 11.1 | Elinstallationen utförd enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter |  |  |  |

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum